|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ CÀ MAU**BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẦM DƠI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 06/BG-BVV/v Mời gửi báo giá “Gói 06. Hóa chất, phim X-Quang, vật tư y tế, test và dụng cụ khác” | *Đầm Dơi, ngày 18 tháng 3 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Gói 06. Hóa chất, phim X-Quang, vật tư y tế, test và dụng cụ khác” với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Người nhận:BSCKII. Trần Việt Quân, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế. SĐT: 0918648025. Email:bsquandd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi. Địa chỉ: số 80, đường Trương Phùng Xuân, khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30 ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hoá:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 01 | Cồn Acid 0.3% | Cồn Acid 0.3% | 5 | Lít |
| 02 | Cồn Acid 3% | Cồn Acid 3% | 18 | Lít |
| 03 | Dung dịch KOH 3% | Dung dịch KOH 3% | 1 | Lít |
| 04 | Dung dịch Lazarus | Dung dịch đếm bạch cầu (Lazarus) | 2 | Chai |
| 05 | Dung dịch Lugol 1% | Đạt tiêu chuẩn theo Dược điển Việt Nam | 10 |  ml  |
| 06 | Dung dịch Lugol 3% | Dung dịch Lugol, trang 514 – Dược điển Việt Nam | 4 |  ml  |
| 07 | Dung dịch Maracano | Dung dịch đếm hồng cầu (Macrano) | 2 | Chai |
| 08 | Eosin - Azure (EA50) | Dung dịch nhuộm tế bào EA | 29 | Chai |
| 09 | Fuchsin | thành phần của thuốc nhuộm ziehl neelson | 24 | Lít |
| 10 | Dầu soi | Sử dụng cho kính hiển vi - có bản chất dầu và có chiết suất xác định vào khoảng 1,516. Điều quan trọng là chỉ số khúc xạ (nD) khoảng 1,5, tương tự như của thủy tinh. Điều này cho phép đạt được sự đồng nhất. Dầu phải trong suốt, keo sánh. Dầu được sản xuất từ ​​một thành phần tự nhiên và được phát triển, chứng nhận và đăng ký là sản phẩm CE / IVD.  | 2 |  ml  |
| 11 | Giêm sa | Thành phần: Giemsa. Kiểm tra chất lượng: hồng cầu: màu tím\_bạch cầu: màu xanh. | 1 | Chai |
| 12 | Hematoxyline (HE) | Pananicolaous 1a Harris 500ml | 29 | Chai |
| 13 | Orange G6 (OG6) | Orange G-6 là dung dịch nhuộm chứa cồn được sử dụng trong phòng thí nghiệm tế bào học để phát hiện sự hiện diện của keratin trong tế bào chất. Công thức này được tiền lọc trước khi đóng chai và được sản xuất để có tính nhất quán tối ưu. - Dung dịch dạng lỏng, màu cam, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước. - Thành phần gồm có: Ethyl Alcohol: 80-83%; Isopropyl Alcohol: 3-5%; Methyl Alcohol: 3-5%; Phosphotungstic Acid: <1%; Orange G: <1%; Nước : 10-12% Chai 500ml | 29 | Chai |
| 14 | Vôi sô đa | Độ ẩm: 10-20%; Độ hấp thụ: Khối lượng tăng lên >25% khối lượng thử; PH dung dịch 10%=9-14; H/500g | 6 | Kg |
| 15 | Xanh Methylen | Thành phần của thuốc nhuộm ziehl neelsen . | 14 | Lít |
| 16 | Xy len | Trong suốt và không có tạp chất, màu không đậm hơn 20 đơn vị tiêu chuẩn, khối lượng riêng không nhỏ hơn 0,855g/ml và không lớn hơn 0,870g/ml | 5 | Lít |
| 17 | Gel siêu âm | Tính chất:Độ nhớt 70,000 cp. Vận tốc âm 1.65 ± .05 mm/μsec. Trở kháng âm 1.8 ± .05 Mrayls. pH 6.8 tới 7.3 | 36 | Cal |
| 18 | Giấy điện tim 50 x 80 cm | Giấy điện tim 50 x 80 cm | 240 | Cuộn |
| 19 | Giấy điện tim 6 kênh 10 x 2000 cm | Giấy điện tim 6 kênh 10 x 2000 cm | 480 | Cuộn |
| 20 | Giấy điện tim Monitol (Khoa sản) | Giấy điện tim Monitol (Khoa sản) | 100 | Xấp |
| 21 | Giấy đo điện tim 3 kênh (63x30x16 mm) | Giấy đo điện tim 3 kênh (63x30x16 mm) | 150 | Cuộn |
| 22 | Giấy in kết quả nước tiểu | Giấy in kết quả nước tiểu | 300 | Cuộn |
| 23 | Giấy siêu âm | Giấy siêu âm | 20 | Cuộn |
| 24 | Thuốc rửa phim | Thuốc rửa phim X quang | 10 | Bộ |
| 25 | Phim X-quang kỹ thuật số 20x25 | Phim X-Quang DI-HL 20x25cm | 10.000 | Tấm |
| 26 | Phim X-quang kỹ thuật số 25x30 | Phim X-Quang DI-HL 25x30cm | 10.000 | Tấm |
| 27 | Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước (3M-1243) | Được dùng trong quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Kiểm tra sự rò rỉ, khả năng loại bỏ không khí, sự thẩm thấu hơi nước. | 500 | Test |
| 28 | Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước 3M 1250 | Chỉ thị hóa học dạng đổi màu. Sử dụng chất chỉ thị màu không độc, an toàn cho người sử dụng và dụng cụ y tế. Kết quả dễ nhận biết Do lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian-nhiệt độ) có đạt yêu cầu hay không. Kích thước: 1.5cm x 20cm (240 que/gói) Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO | 200 | Test |
| 29 | Ambu + Mask | Ambu + Mask | 30 | Bộ |
| 30 | Đầu hút mũi | Đầu hút mũi | 3.000 | Cái |
| 31 | Dây garo | Bịch/ 10 sợi | 100 | Sợi |
| 32 | Dụng cụ cố định ống nội khí quản có chống cắn | Dụng cụ cố định ống nội khí quản có chống cắn | 50 | Bộ |
| 33 | Nón trong phẫu thuật | Nón phẫu thuật chất liệu vải không dệt | 2.800 | Cái |
| 34 | Kim lấy máu (lamcet) |  Đóng gói 1 lancet trong 1 bọc giấy. Được tiệt trùng bằng tia Gamar. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 4000 | Cái |
| 35 | Que Spatula | Được chế tạo bằng gỗ thông đã trích nhựa dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác. Tiệt trùng bằng tia Gamma. | 300 | Cái |
| 36 | Sáp bịt đầu | Sáp bịt đầu | 18 | Hộp |
| 37 | Tấm lót sản khoa | Tấm lót sản khoa | 320 | Cái |
| 38 | Tạp dề đỡ sanh | Tạp dề đỡ sanh | 4.400 | Cái |
| 39 | Bơm hút Karman | - Bơm karman 1 van: 01 cái , được tiệt trùng đóng túi riêng biệt- Dầu silicone : 01 lọ 2ml- Ống hút cỡ 4, 5 ,6 mỗi loại 01 cái, mỗi cái được tiệt trùng đóng riêng biệt từng ống hút- Gioăng cao su: 01 cái. Bơm hút thai 1 van vừa có tác dụng tạo áp lực âm vừa có tác dụng chứa chất hút từ buồng tử cung, được sử dụng với ống hút mềm Karman 4mm –6mm, để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung.X225 | 100 | Cái |
| 40 | Bao camera nội soi | Gói/ cái | 200 | Cái |
| 41 | Sonde JJ | Chất liệu: Nhựa dẻo hoặc phủ Hydrophilic, Kích cở 7F, chiều dài 24-26cm | 5 | Cái |
| 42 | Đinh Kirschner | Đinh làm bằng chất liệu hợp kim Thép không gỉ đùng trong kết xương các cở (0,5mm; 0,6mm; 0,7mm; 0,8mm) | 20 | Cây |
| 43 | Chỉ Silk số 10/0 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợ bện, làm từ một dạng protein hữu cơ - sợi tơ tằm Bombyx Mori. Chỉ được phủ một lớp sáp (wax). ChỈ được nhuộm màu đen (Black Logwood), cỡ chỉ 10/0 - 2 | 24 | Tép |
| **Tổng: 43 mặt hàng** |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhận hàng tại kho của Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên mua nhận được hàng hóa và hóa đơn, chứng từ có liên quan.

5. Thành phần, quy cách hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục 1.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của hàng hoá.

Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT, KHTH. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC 1 – Mẫu báo giá**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, chúng tôi…*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho danh mục hàng hoá như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Ký, mã nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Mã HS** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)** | **Thành tiền** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024.
2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của phát luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

…….., ngày…….tháng……..năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

 Ký tên, đóng dấu (nếu có)