|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ CÀ MAU  **BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẦM DƠI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BV  V/v Mời gửi báo giá | *Đầm Dơi, ngày 30 tháng 09 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế (hoá chất, vật tư xét nghiệm) năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi” với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Người nhận:BSCKII. Trần Việt Quân, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế. SĐT: 0918648025. Email:bsquandd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi. Địa chỉ: số 80, đường Trương Phùng Xuân, khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024 đến trước 15h00 ngày 11 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày cung cấp báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hoá:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hoá** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | **HbA1C 2R (R1:2x21/R2:2x8/R3:3x50)** | R1: Buffer 20 mmol/l, Latex 1.5 % R2a: Buffer 10 mmol/l, Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 5.5 mg/dl R2b: Buffer 1 mmol/l, Goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 67 mg/dl, Stabilizers R3: Hemolysing solution | 4 | Hộp |
| 2 | ERBA NORM | Huyết thanh chứng nội đùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. | 6 | Lọ 5ml |
| 3 | Taxocara IgG | Là xét nghiệm hấp thu miễn dịch liên kết Enzyme dành cho phát hiện kháng thể IgG đối với Toxocara cnis trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bộ xét nghiệm có thể dùng cho máy phân tích bán tự động và tự động hoàn toàn. Có độ nhạy 98%, độ đặc hiệu 97%. | 2 | Hộp/96 |
| 4 | Cleaner 20 lít (Hãng TesLa) | Độ kiềm pH 7.0-8..5, Độ dẫn điện TDS < 20uS/m, Áp lực thẩm thấu < 500 Osm, Mục đích : Sử dụng cho máy phân tích huyết học .  Sử dụng kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm huyết học có tính năng ly giải hồng cầu và thuốc thử xét nghiệm huyết học có tính năng năng pha loãng mẫu cho máy huyết học | 10 | Thùng/ 20lít |
| 5 | Lam kính | Lam kính ( kích thước 25.4x76.2mm,dày 1.2mm , hộp >=72 miếng). Đạt tiêu chuẩn ISO,CE. | 16 | Hộp/ 72 |
| 6 | Dengue NS1Ag (Intec) | Phát hiện kháng nguyên NS1 virus Sốt xuất huyết Dengue.Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Độ nhạy: 99,2%. Độ đặc hiệu: 100%. ISO 13485:2016. Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | 90 | Test |
| 7 | Onsite Troponin I Rapid Test (Intec) | OnSite Troponin I rapid test có Độ nhạy tương đối: 95,8%. Độ đặc hiệu tương đối: 99,7%. Giới hạn phát hiện của cTnI là 1,0 ng / mL. Dạng card. | 50 | Test |
| 8 | Uric Acid ( UA 440) | Hộp 10 lọ x44ml. Thành phần: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l, TOOS 0.48 mmol/l, Uricase 200 U/l, Peroxidase 5000 U/l, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/l. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | 1 | Hộp |
| 9 | CBC-3D 2 | Thành phần: Máu người và máu động vật. Hóa chất dùng để kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học. - Hộp 3 lọ x 2,5ml. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13845 | 1 | Ống |
| 10 | Que nước tiểu URS-10 | Thành phần :Glucose:16,3% w / w glucose oxidase (Aspergillus niger, 1,3IU);0,6% w / w peroxidase (cải ngựa, 3300 IU); 7,0% trọng lượng / trọng lượng kaliiotua; 76,1% w / w đệm và các thành phần không phản ứng.Bilirubin: 0,4% w / w 2,4-dichloroaniline diazonium muối,Ceton: natri nitroprusside 7,7% w / w được cân bằng với dung dịch đệm . Trọng lượng riêng: 2,8% w / w bromothymol blue, 69,0%; poly (metylvinyl ete / anhydritmaleic); 28,2% natri hydroxit. 0,2% w / w diazonium Muối; 99,4% w / w đệm | 1500 | Test |
| 11 | Alcohol Ethanol | Hộp gồm 11 lọ (10lọ x 10ml; 1lọ x 5ml) | 1 | Hộp |
| 12 | CA 120 | Thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Sử dụng để định lượng Calcium toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương.(10x12 mL ) | 3 | Hộp |
| 13 | Dailyse- NK Diff | Sodium Chloride<0,9%, Detergent <1,1%, Buffer<0,3%, Stabiliser<0,3%, Dye<0,0001% | 2 | Chai/500 ml |
| 14 | Ống nghiệm nắp trắng | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | 300 | Tube |
| 15 | Diaton NK Diff Diluent | Sodium Chloride <0,9%, Sodium Sulphate < 1,2%, Buffer <1,1%, Stabiliser<0,01% | 4 | Thùng 20 lít |
| 16 | Fluid Pack | Kết quả phân tích 5 thông số: K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH: STDA: 650ml, K+: 4.0mmol/l, CV: ≤1.0%, Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±0.08mmol/l. Na+: 140mmol/l,CV ≤1.0%. Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±2.0mmol/l. Cl-: 100mmol/l, CV ≤1.0%. Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±2.0mmol/l. Ca2+:1.0mmol/l, CV: ≤3.0%, Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±0.04mmol/l.pH ≤2.0%. Độ tuyến tính ≤5.0% Túi chứa thải. STDB: 350ml, K+: 8.0 mmol/l, Na+: 110mmol/l, Cl-: 70mmol/l, Ca2+:2.0mmol/l | 1 | Bộ |
| 17 | GGT 110 | - Thành phần: R1 Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l Glycyl Glycine 125 mmol/l R2 L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4- nitroanilide 20 mmol/l - Hộp có quy cách đóng gói R1: 2x44 ml, R2: 2x11 ml. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13845 | 3 | Hộp |
| 18 | Glucose (GLU 440) | Hộp có quy cách đóng gói: 10 x 44 ml. Thành phần:Phosphate buffer 250 mmol/l, Glucose oxidase >25 U/ml,Peroxidase >2 U/ml. | 2 | Hộp |
| 19 | XL Wash | Hộp có quy cách đóng gói: 4x100 ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | 5 | Hộp |
| 20 | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry | Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa sinh.Dạng đông khô. Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 52 thông số. Hộp/6 lọ x 5 ml | 1 | Hộp |
| 21 | Photometer Lamp | Phù hợp với máy sinh hóa | 1 | Cái |
|  | **TỔNG: 21 MẶT HÀNG** | |  |  |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhận hàng tại kho của Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên mua nhận được hàng hóa và hóa đơn, chứng từ có liên quan.

5. Thành phần, quy cách hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục 1.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của hàng hoá.

Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT, KHTH. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC 1 – Mẫu báo giá**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, chúng tôi…*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho danh mục hàng hoá như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Ký, mã nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Mã HS** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)** | **Thành tiền** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | | | |  |  |  |  |

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024.
2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của phát luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

…….., ngày…….tháng……..năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

Ký tên, đóng dấu (nếu có)